[成都诺迪康生物制药有限公司] LIMS实验室信息管理系统招标采购公告

招标人：成都诺迪康生物制药有限公司

发布日期：2025年6月20日

- 项目背景

为全面提升成都诺迪康生物制药有限公司实验室的管理水平、运行效率和数据可靠性，满足日益增长的检测需求，并确保符合国家相关法律法规《药品生产质量管理规范》（GMP）、《良好实验室规范》（GLP）、以及ISO/IEC 17025/FDA等国际国内标准的要求，我公司决定建设一套先进的实验室信息管理系统（Laboratory Information Management System, LIMS）。通过实施LIMS系统，旨在实现实验室业务流程的规范化、自动化、无纸化管理，加强数据完整性与可追溯性，优化资源配置，提高报告产出效率，并为管理层提供科学决策支持。现面向社会公开招标，诚邀具备相应资质和能力的供应商参与投标。

- 项目内容

本项目主要内容为采购、实施、部署、配置、培训、验收及提供后续维护服务的一套完整的LIMS系统解决方案。具体包括但不限于以下内容，详见URS文件。

- LIMS软件系统：

- 提供满足项目需求的LIMS软件永久许可或按合同约定的授权方式。

- 系统需覆盖核心业务流程，包括但不限于：样品登记与管理、任务分配与调度、检测数据录入（支持自动采集与手动录入）、仪器集成接口开发（需对接[数量]种以上关键仪器）、标准方法库管理、试剂与耗材管理、标准品管理、环境监控、数据审核与复核、报告自动生成与分发、电子签名（符合21 CFR Part 11 / GMP附录等要求）、数据查询与统计、审计追踪、用户权限管理等。

- 系统需具备良好的灵活性、可配置性、可扩展性和安全性。

- 系统实施与部署服务：

- 系统安装、配置、定制开发（含必要的接口开发）。

- 系统集成（与[如：ERP, MES, OA, 色谱数据系统CDS等系统对接）。

- 用户接受测试（UAT）支持。

- 系统上线切换支持。

- 提供完整的系统配置文档、用户手册、管理员手册。

- 培训服务：

- 提供针对系统管理员、关键用户、最终用户的分层、分角色培训。

- 提供完善的培训材料和培训环境。

- 硬件与基础设施（可选/说明）：

- 明确说明是否包含服务器、存储、网络设备等硬件采购，或仅要求投标人提供系统部署所需的环境要求说明。

- 售后服务：

- 提供至少1年的免费原厂质保期（含软件升级、补丁、远程及现场技术支持）。

- 明确质保期后的服务内容、响应时间、服务级别协议（SLA）及收费标准。

- 提供7×24小时热线支持，关键问题[如：2小时内响应或24/48]小时内提供解决方案或到场支持（根据问题级别）。

- 投标人资格要求

投标人必须满足以下全部资格要求，并提供有效的证明文件：

- 基本资格：

- 在中华人民共和国境内注册，具有独立法人资格，持有有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证（或三证合一的营业执照）。

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（需提供近3年经审计的财务报表及银行资信证明。

- 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供相关声明或证明材料）。

- 参加本次采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供书面声明，如国家企业信用信息公示系统https://ah.gsxt.gov.cn/index.html出具的企业年报）。

- 专业资质与经验：

- 投标人需是LIMS软件的原厂商，或获得原厂商针对本项目授权的唯一且有效的代理商/系统集成商（代理商需提供原厂商针对本项目的授权书原件）。

- 投标的LIMS软件产品需具有5年以上的商业化历史，并在中国境内拥有成功实施的案例（需提供至少3个与招标方实验室类型[如：检测、研发、生产质控等]相似或更复杂的成功案例合同复印件、用户名单及联系人信息）。

- 项目实施团队核心成员（如项目经理、技术顾问）需具有丰富的LIMS项目实施经验（需提供相关人员简历及项目经验证明）。

- 投标人需具备完善的本地化服务支持体系（提供本地服务团队信息及服务网点证明）。

- （可选加分项）投标人及所投产品获得相关认证（如ISO 9001, ISO 27001, CMMI等）。

- 法律与财务要求：

- 投标人须承诺遵守中国法律法规及招标文件的所有规定。

- 投标人需按招标文件要求提交投标保证金。

四、 投标文件的编制与提交

1.  招标文件获取：

- 时间：2025年6月21至2025年6月27日（节假日除外）。

- 地点：四川省成都市锦江区三色路427号，成都诺迪康生物制药有限公司办公大楼二楼，供应链部。

- 方式：意向投标人需凭借单位介绍信（或授权委托书）向该项目联系人索取招标文件，项目招标方联系人可通过邮件、微信、QQ等多种方式下发招标文件，不收取费用。

2.  投标文件组成：

应包含但不限于以下内容：

- 商务部分：投标函、法定代表人身份证明及授权委托书、投标保证金凭证、投标人资格证明文件（营业执照、资质证书、授权书等）、业绩证明材料（合同复印件、用户证明）、服务承诺、投标人认为需要提交的其他商务资料。

- 技术部分： 技术方案（含系统架构、功能描述、实施方案、培训方案、数据迁移方案、应急预案等）、技术规格响应/偏离表、软件产品证明材料、项目团队介绍及经验证明、系统演示方案（如有要求）、测试方案、技术服务和维护方案。

- 报价部分： 详细的分项报价表（包括软件许可费、实施费、培训费、接口开发费、硬件费（如包含）、年维护费等）、报价汇总表。报价应为人民币含税价。

3、招标文件要求：

投标文件应装订成册，正本[1]份，副本[2]份，电子版[1]份（开标现场使用）。

- 正本需逐页加盖投标人公章（或骑缝章）并由法定代表人或其授权代表签字。

- 投标文件须密封包装，在封套上清晰标明“项目名称”、“投标人名称”、“正本/副本”、“在[开标时间]之前不得启封”字样，并加盖投标人公章。

4、招标文件提交（投标截止时间）：

- 截止时间：2025年6月28日至2025年7月4日，17:00时（北京时间）。逾期送达的投标文件将被拒收。

- 提交地点：四川省成都市锦江区三色路427号，成都诺迪康生物制药有限公司办公大楼二楼，供应链部。

五、开标时间及地点

- 时间：2025年7月7日至2025年7月11日期间（已最终通知时间为准）。

- 开标地点：四川省成都市锦江区三色路427号，成都诺迪康生物制药有限公司办公大楼二楼，会议室待定。

- 届时请投标人法定代表人或其授权代表携带有效身份证件出席开标仪式。

六、联系方式

招标人： 成都诺迪康生物制药有限公司

地址： 四川省成都市锦江区三色路427号，

项目联系人及联系电话：曾添13540262612

技术调研联系人：陈慧灵15982386980

电子邮箱：zengtian@xzyy.cn

  - 其他

1．招标保证金：

金额：人民币[金额：贰万元整]（小写：20000元）。

形式：银行电汇。

提交截止时间：同投标文件提交截止时间（以到账或收到保函原件为准）。

收款账户信息：

账户名称：成都诺迪康生物制药有限公司

开户银行: 中国农业银行股份有限公司成都总府支行

账号: 900101040016476

2.知识产权： 招标人在支付所有合同款项后，拥有在本项目范围内使用该LIMS软件系统的权利。软件的知识产权归属按投标人与原厂商的授权协议及最终合同约定执行。招标人拥有项目实施过程中产生的所有项目文档、定制开发成果（若有）的知识产权或永久使用权。

3. 公告媒介： 本次招标公告同时在http://www.cdndk.cn发布。

4. 投标费用： 投标人应承担所有与准备和提交投标文件有关的费用，无论投标过程中的结果如何，招标人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

5. 最终解释权： 招标人保留对本公告及招标文件的最终解释权，以及在法律法规允许范围内调整招标安排的权利。

6. 重要提示：潜在投标人应认真阅读招标文件的所有内容，并按要求编制投标文件。