LIMS用户需求说明

目   录

一. 系统和设备描述	4

二. URS内容	4

1	整体需求	4

2	业务管理需求	5

2.1	基础设置管理	5

2.1.1	实验室管理	5

2.1.2	检验项目管理	5

2.1.3	方法管理	6

2.1.4	质量标准管理	7

2.1.5	样品检验模板管理	7

2.2	实验室资源管理	8

2.2.1	仪器管理	8

2.2.2	物料管理	9

2.2.3	色谱柱管理	10

2.2.4	计量器具管理	11

2.2.5	溶液管理	11

2.2.6	滴定液管理	12

2.2.7	人员资质管理	13

2.2.8	培养基管理	13

2.2.9	菌种管理	14

2.3	检验业务流程管理	14

2.3.1	请验管理	14

2.3.2	取样管理	16

2.3.3	样品接收	17

2.3.4	检验任务管理	17

2.3.5	检验执行	18

2.3.6	结果复核	19

2.3.7	报告编制	20

2.3.8	报告审批	21

2.3.9	报告打印	21

2.3.10	样品管理	22

2.3.11	留样管理	22

2.4	稳定性考察管理	23

2.4.1	稳定性模板管理	23

2.4.2	稳定性考察方案	24

2.4.3	稳定性考察申请	24

2.4.4	稳定性考察执行	25

2.4.5	稳定性取样	25

2.4.6	稳定性样品检验	26

2.4.7	稳定性考察管理	26

2.4.8	稳定性考察台账	27

2.5	公用系统检验管理	27

2.5.1	采样区域管理	27

2.5.2	日程计划管理	27

2.5.3	监测任务管理	28

2.5.4	监测样品取样	28

2.5.5	监测样品检验	29

2.5.6	公用系统监测台账	29

2.6	实验室异常调查	29

2.7	电子检验记录	30

2.8	统计查询	32

2.9	SPC统计	32

3	仪器数据采集	33

4	系统集成接口	34

5	系统管理需求	34

5.1	部门管理	34

5.2	用户角色管理	34

5.3	密码策略管理	35

5.4	电子签名	35

5.5	审计跟踪	35

5.6	工作流管理	36

5.7	标签模板管理	36

6	CSV验证需求	36

7	项目交付要求	37

7.1	验收标准	37

7.2	培训要求	37

7.3	售后要求	38

7.4	交付约束	38

8	软硬件要求	38

8.1	服务器	38

8.2	网络	39

8.3	客户端	39

8.4	其他硬件	39

9	接入仪器清单	40

- 系统和设备描述

- 通过LIMS实现对中国NMPA（原CFDA） 2010 版GMP、美国FDA cGMP以及欧盟EMEA GMP指南中规定的关键质量控制流程进行系统化追踪及运用。

- 通过LIMS实现对实验室资源、检验流程、检测记录、仪器分析数据、检验报告以及相关偏差记录的管理。

- LIMS需符合美国FDA 21 CFR Part 11、欧盟Eudralex Annex 11和NMPA《药品记录与数据管理要求（试行）》的相关要求，支持电子签名与审计追踪。

- 要求LIMS中相关记录与数据满足真实、完整、准确与可溯源要求。

- URS内容

- 整体需求

| URS ID | 要求内容 | 必需/期望 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 系统需满足FDA 21 CFR Part 11、Eudralex Annex 11以及NMPA《药品记录与数据管理要求（试行）》对于电子签名、电子记录及数据审计追踪的管理要求，保证数据的可追溯性。 | 必需 |  |
|  | 系统需支持集团化部署。即集团下多个子公司或业务中心可同时入驻平台开展业务，且支持各子公司业务的差异化管理，同时还需保证各子公司或业务中心的数据隔离。 | 必需 |  |
|  | 系统技术平台应为当前主流架构平台（如Java、.Net），系统访问为B/S模式，且需支持所有主流浏览器(如Edge、Chrome、Safari、IE、火狐等，不能限制于指定浏览器使用)。 | 必需 |  |
|  | 系统服务器要求可部署在通用的Windows、Linux服务器，也需支持国产服务器操作系统（如中标麒麟、银河麒麟）。 | 必需 |  |
|  | 系统应支持多种关系型数据库（如Oracle、MS SQLServer），且需支持开源数据库（如mySQL）以及国产数据库(如达梦数据库、金仓数据库)。 | 必需 |  |
|  | 系统要求有成熟的业务功能配置平台，支持非IT人员可以在系统上自定义业务表单、工作流程以及业务功能权限。系统需满足GAMP 5 的四类软件要求。 | 必需 |  |
|  | 系统支持与第三方管理系统（ERP、MES、WMS、QMS、DMS、TMS）进行业务集成，打破信息孤岛，实现数据互联。 | 必需 |  |
|  | 供应商具备丰富的生物制品（血液制品、疫苗）等制药企业实施案例（提供案例清单），项目经理及团队拥有丰富的生物制品（血液制品、疫苗）实验室LIMS项目建设及系统验证案例（提供案例清单），项目经理接受企业面试，通过面试后负责该项目实施。 | 必需 |  |
|  | 要求LIMS供应商所提供的产品在系统设计及项目实施过程中满足GAMP 5、ISO/IEC 17025等国际标准和准则的要求。 | 必需 |  |
|  | 要求LIMS供应商带领我司人员连接仪器数量不少于15台，文件模板导入数量不少于50份。 | 必需 |  |
|  | 完成LIMS系统与SAP等系统集成。 | 必需 |  |
|  | 本项目要求6个月完成系统交付，包括系统实施以及验证工作。 | 期望 |  |

- 业务管理需求

  - 基础设置管理

    - 实验室管理

| URS ID | 业务节点 | 要求内容 | 必需/期望 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 实验室管理 | 系统可创建和维护实验室信息，包括实验室编号、实验室名称。 | 必需 |  |
|  | 实验室管理 | 系统可设置实验室下属岗位信息，可在实验室各岗位下维护岗位成员，设置岗位负责人。 | 必需 |  |
|  | 实验室管理 | 系统可设置实验室所承接的请验部门，并可在请验部门下维护请验人员，只有授权的请验人员才可发起请验任务。 | 必需 |  |
|  | 存储位置管理 | 系统可定义实验室的物理建筑结构，可具体到每栋楼、每个房间。 | 必需 |  |
|  | 存储位置管理 | 系统可定义详细的存储单元，包括每一个货架、每一个冰箱，并可设定每个存储单元的存储条件。 | 必需 |  |
|  | 存储位置管理 | 系统支持在库存管理、样品管理、仪器管理模块关联对应的存放位置；对于设定有存储条件要求的，系统可自动判断选择的存放位置是否合适。 | 必需 |  |

    - 检验项目管理

| URS ID | 业务节点 | 要求内容 | 必需/期望 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 检验项目管理 | 系统可定义检验项目信息，内容包括：检验项目类型、检验编号、检验项目名称、检验项目英文名、检项说明、检验项目报出名称。 | 必需 |  |
|  | 检验项目管理 | 系统可定义检验项目的详细分析项内容，包括分析项目名称、结果类型、计量单位、修约规则、计算公式、重复次数等。 | 必需 |  |
|  | 检验项目管理 | 系统可设置检验的结果类型，包括数值类型、文本类型。其中数值类型的分析项可以维护其计算公式和修约规则、文本类型可以维护其备选结果（如符合规定、不符合规定）。 | 必需 |  |
|  | 检验项目管理 | 系统在维护分析项的计算公式时，可以引入其他检验项目的分析项值参与计算。比如引用水分结果参与含量计算。 | 必需 |  |
|  | 检验项目管理 | 系统可支持多种修约规则，包括保留小数位数、有效位数及四舍六入。 | 必需 |  |
|  | 检验项目管理 | 系统可设置每个检验项目的检验方法、检验实验室、检验岗位、是否需要证书（检验资质）。 | 必需 |  |
|  | 检验项目管理 | 系统可设置各检验项目不同检验方法的检验时长；可设置不同检验方法的检验工时。 | 必需 |  |
|  | 检验项目管理 | 系统支持设定不同检验方法的资源消耗计划（包括试剂物料、仪器设备）。 | 必需 |  |

    - 方法管理

| URS ID | 业务节点 | 需求内容 | 必需/期望 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 方法管理 | 系统可管理实验室各类方法规程，包括检验操作规程、取样操作规程等。 | 必需 |  |
|  | 方法管理 | 系统可创建方法信息，包括方法编号、方法名称、方法类型。 | 必需 |  |
|  | 方法管理 | 系统可管理方法的具体版本，包括版本号、过期日期，并可上传方法原文件。 | 必需 |  |
|  | 方法管理 | 系统可对方法版本进行审核、发布，可对已有版本进行升版；系统可在新版本发布后自动将历史版本失效。 | 必需 |  |
|  | 方法管理 | 系统可在方法规程下查看其派生记录模板。如检验操作规程的检验记录模板。 | 必需 |  |

    - 质量标准管理

| URS ID | 业务节点 | 需求内容 | 必需/期望 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 质量标准管理 | 系统可管理质量标准信息，包括质量标准分类、质量标准编号、质量标准名称、版本、状态、检验依据，支持上传质量标准文件。 | 必需 |  |
|  | 质量标准管理 | 系统支持质量标准的审批流程，审批生效的标准才允许被使用。 | 必需 |  |
|  | 质量标准管理 | 系统可维护质量标准的具体指标限值信息，可设置每项检项的标准规定内容，对于数值类型的分析项可设置其高限和低限。 | 必需 |  |
|  | 质量标准管理 | 系统支持在根据质量标准要求维护检验项目的修约规则、设置检出上限、检出下限、超趋势上限、超趋势下限；可设置结果为0时是否报出（可报未检出）。 | 必需 |  |
|  | 质量标准管理 | 系统支持对质量标准进行升版，升版审核发布后旧版本自动失效。 | 必需 |  |
|  | 质量标准管理 | 系统支持选择两个不同版本的质量标准进行比对，自动标记差异点。 | 必需 |  |

    - 样品检验模板管理

| URS ID | 业务节点 | 需求内容 | 必需/期望 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 检验样品模板管理 | 系统支持结构化定义各类样品的检验要求，包括成品、中间产品、原辅料、稳定性、水质等。 | 必需 |  |
|  | 检验样品模板管理 | 系统支持设置样品检验模板，内容包括模板信息（模板类型、模板编号、模板名称、请验部门）、检验计划信息、检验内容、取样要求。 | 必需 |  |
|  | 检验样品模板管理 | 系统可通过模板设置请验是否需要审核、请验单模板。 | 必需 |  |
|  | 检验样品模板管理 | 系统可在检验模板下定义不同的检验计划，包括全检、部分检。可设置不同检验计划使用的质量标准、报告模板以及检验周期。 | 必需 |  |
|  | 检验样品模板管理 | 系统可在检验计划下设置是否需要取样、是否需要进行样品接收、是否需要进行岗位审核、是否需要管理样品明细、是否需要挂载取样记录。 | 必需 |  |
|  | 检验样品模板管理 | 系统可在每一个样品检验计划下详细定义需要检验的检项以及检验方法和检验岗位；可设置检验项目的默认检验员；可设置检验项目的前置项目（前置任务未完成不可开展后续的检验工作）。 | 必需 |  |
|  | 检验样品模板管理 | 系统可在每一个样品检验计划下维护样品的取样要求，包括取样点、取样器具、取样数量；可设定样品用作检验还是留样。 | 必需 |  |
|  | 检验样品模板管理 | 系统可根据检验项目提前设定每个检验项目的检验样品用量、备份样品用量。 | 必需 |  |
|  | 检验样品模板管理 | 系统可根据留样要求设置留样样品容器和数量。 | 必需 |  |
|  | 检验样品模板管理 | 系统可根据需求设置分样要求，可设置分样岗位。 | 必需 |  |
|  | 检验样品模板管理 | 系统可对检验计划进行版本控制。 | 必需 |  |

  - 实验室资源管理

    - 仪器管理

| URS ID | 业务节点 | 需求内容 | 必需/期望 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 仪器管理 | 系统支持建立仪器设备台账，管理设备基本信息，包括：仪器编号、类型、名称、型号、出厂编号、生产厂家、存放位置等；支持上传仪器相关附件材料。 | 必需 |  |
|  | 仪器管理 | 系统支持管理仪器设备组件，包括组件编号、名称、生产厂家、型号、启用日期等。 | 必需 |  |
|  | 仪器管理 | 系统支持定义仪器设备的维护计划，维护内容可涵盖检定校准、日常保养清洁等。 | 必需 |  |
|  | 仪器管理 | 系统可对维护计划设定提醒天数，支持在临近维护日期时进行消息通知提醒。 | 必需 |  |
|  | 仪器管理 | 系统支持根据维护计划自动生成维护记录，可记录具体的维护内容并可根据维护日期核算下次日期。 | 必需 |  |
|  | 仪器管理 | 系统对于到期未维护的设备可自动更新为停用状态，维护后自动恢复。 | 必需 |  |
|  | 仪器管理 | 系统支持登记仪器组件的维护记录。 | 必需 |  |
|  | 仪器管理 | 系统支持设计仪器标签样式，可打印仪器标签。 | 必需 |  |
|  | 仪器管理 | 系统支持管理仪器日常辅助记录。可制定辅助记录模板，线上登记仪器辅助操作内容，如日常校准记录。 | 必需 |  |

    - 物料管理

| URS ID | 业务节点 | 需求内容 | 必需/期望 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 物料主数据 | 系统支持维护物料主数据信息，包括物料代码、物料名称、规格、单位等信息。支持同WMS、SAP系统对接同步主数据信息。 | 必需 |  |
|  | 物料主数据 | 系统支持在物料主数据上定义物料的存储条件、默认存储位置、开瓶有效期、低限库存量及标签样式信息。 | 必需 |  |
|  | 物料主数据 | 系统支持不同物料设置不同的领用要求，特殊物料领用需要进行双人签名。 | 必需 |  |
|  | 物料主数据 | 系统支持定义物料的供应商信息。 | 必需 |  |
|  | 物料主数据 | 系统支持定义物料的组分信息。 | 必需 |  |
|  | 物料主数据 | 系统支持在物料主数据上挂载物料MSDS文档。 | 必需 |  |
|  | 物料主数据 | 系统支持在物料主数据上上传其标准主图谱信息，支持后续检验过程中进行调取对比。 | 必需 |  |
|  | 物料主数据 | 系统支持对于成品物料主数据可以设置其对应的原辅料物料数据。 | 必需 |  |
|  | 库存管理 | 系统支持管理实验室库存台账，包括库存编号、批号、规格、生产商、有效期、级别、开瓶日期、剩余量等。 | 必需 |  |
|  | 库存管理 | 系统支持针对不同物料配置不同库存字段、入库必填字段、库存领用登记字段、库存使用记录字段。 | 必需 |  |
|  | 库存管理 | 系统中可针对物料进行单一批次入库或多批次同时入库。 | 必需 |  |
|  | 库存管理 | 系统支持在入库时上传物料资料，包括COA、说明书等。 | 必需 |  |
|  | 库存管理 | 系统支持在入库后对设置了权限的物料需要进行领用操作，包括对照品、标准品、易制毒等，其中对易制毒等特殊物料可要求在领用时进行双人签名。 | 必需 |  |
|  | 库存管理 | 系统支持对物料进行盘存并自动更新库存量、生成盘存记录。 | 必需 |  |
|  | 库存管理 | 系统支持将大体量物料进行分割成小份，也可小份合并为大份。 | 必需 |  |
|  | 库存管理 | 系统支持对库存进行开瓶操作，可记录开瓶日期并自动更新开瓶有效期。 | 必需 |  |
|  | 库存管理 | 系统支持对超出有效期的物料自动更新为过期状态，并限制在实验过程中的使用。 | 必需 |  |
|  | 库存管理 | 系统支持在领用、盘存、分割合并等操作过程中自动更新库存的剩余量，并形成完整的操作记录。 | 必需 |  |
|  | 库存管理 | 系统支持对关键库存物料记录领用用于的检验样品和检验项目。 | 必需 |  |
|  | 库存管理 | 系统支持对库存物料进行标定，可记录标定日期、更新标定后浓度；并可根据标定周期更新标定有效期， | 必需 |  |
|  | 库存管理 | 系统支持对库存的有效期进行延长，可记录延长后的有效期和原因。 | 必需 |  |
|  | 库存管理 | 系统支持设计试剂、对照品标签，可为库存试剂进行标签打印赋码。 | 必需 |  |
|  | 库存管理 | 系统支持库存辅助记录管理。可制定辅助记录模板，线上记录辅助操作内容，如标定记录。 | 必需 |  |

    - 色谱柱管理

| URS ID | 业务节点 | 需求内容 | 必需/期望 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 色谱柱管理 | 系统支持对色谱柱的管理、内容包括：色谱柱编号，色谱柱序列号，采购人，采购日期，型号，厂家，启用日期，用途，备注。 | 必需 |  |
|  | 色谱柱管理 | 系统支持管理的色谱柱领用情况，可登记每个色谱柱的领用信息、归还信息。 | 必需 |  |
|  | 色谱柱管理 | 系统支持查看色谱柱的使用记录。 | 必需 |  |
|  | 色谱柱管理 | 系统支持对失效的色谱柱进行报废操作，并可对已报废的色谱柱进行再生登记。 | 必需 |  |

    - 计量器具管理

| URS ID | 业务节点 | 需求内容 | 必需/期望 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 计量器具管理 | 系统可以对计量器具进行管理，包括编号、类型，计量(校准)编号，状态（正常，报废，待检，损坏），生产厂家，规格，检定日期，下次检定日期，检定周期。 | 必需 |  |
|  | 计量器具管理 | 系统支持对计量器具进行检定登记，记录内容包括：检定日期，检定人，检定结果（合格，不合格），检定机构、检定说明，下次检定日期。 | 必需 |  |
|  | 计量器具管理 | 系统支持进行检定登记时上传检定附件。 | 必需 |  |
|  | 计量器具管理 | 系统支持根据检定日期和检定周期自动推算出下次检定日期，临近下次检定日期时系统可自动进行消息提醒。 | 必需 |  |
|  | 计量器具管理 | 系统支持对计量器具进行报废操作，可记录报废信息。 | 必需 |  |

    - 溶液管理

| URS ID | 业务节点 | 需求内容 | 必需/期望 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 溶液管理 | 系统支持制定溶液配制模板，包括设置模板类型、模板编号、模板名称、浓度、配制有效期及单位。 | 必需 |  |
|  | 溶液管理 | 系统支持在方法规程模块中设计溶液配制记录表，可详细定义溶液配制过程。 | 必需 |  |
|  | 溶液管理 | 系统支持按照配制模板进行溶液配制，并支持记录溶液基本信息包括：类型、名称、批号、浓度、配制人、配制日期、存放位置、配制份数和配制量。 | 必需 |  |
|  | 溶液管理 | 系统支持溶液配制时根据溶液配制操作规程创建电子版溶液配制记录。 | 必需 |  |
|  | 溶液管理 | 系统支持根据溶液配制日期自动核算有效期，当溶液过期时系统可自动进行提醒并更新溶液状态。 | 必需 |  |
|  | 溶液管理 | 系统支持打印溶液标签。 | 必需 |  |
|  | 溶液管理 | 系统支持溶液完成配制后进入复核流程，复核通过后溶液可自动进入库存台账。 | 必需 |  |
|  | 溶液管理 | 系统支持对库存溶液进行领用，可根据领用的数量进行库存扣减。对于常规溶液可直接使用，不做出库。 | 必需 |  |
|  | 溶液管理 | 系统支持对过期溶液进行销毁，记录包括销毁日期、操作人、销毁数量等。 | 必需 |  |
|  | 溶液管理 | 系统支持对库存溶液进行盘存并自动更新库存量、生成盘存记录。 | 必需 |  |
|  | 溶液管理 | 系统支持在溶液库存下查看溶液的配制记录，可在检验记录中索引溶液配制记录。 | 必需 |  |

    - 滴定液管理

| URS ID | 业务节点 | 需求内容 | 必需/期望 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 滴定液管理 | 系统支持制定滴定液配制模板，包括设置模板类型、模板编号、模板名称、浓度、配制有效期、标定有效期及单位。 | 必需 |  |
|  | 滴定液管理 | 系统支持在方法规程模块中设计滴定液配制和标定记录表，可详细定义滴定液配制和标定过程。 | 必需 |  |
|  | 滴定液管理 | 系统支持记录滴定液配制的基本信息，包括批号、配制日期、配制人、配制数量、有效期、备注、存放位置信息。 | 必需 |  |
|  | 滴定液管理 | 系统支持滴定液配制时根据滴定液配制操作规程创建电子版滴定液配制记录。 | 必需 |  |
|  | 滴定液管理 | 系统支持根据滴定液配制日期自动核算有效期，当滴定液过期时系统可自动进行提醒并更新滴定液状态。 | 必需 |  |
|  | 滴定液管理 | 系统支持滴定液配制完成后可提交进行复核。 | 必需 |  |
|  | 滴定液管理 | 系统支持滴定液配制复核完成后进行初标，可根据滴定液标定操作规程创建电子版滴定液标定记录。 | 必需 |  |
|  | 滴定液管理 | 系统支持初标完成后进行初标复核，复核通过后进行复标。 | 必需 |  |
|  | 滴定液管理 | 系统支持在进行复标完成后可按标定结果更新标定浓度，可根据复标时间自动计算标定有效期。 | 必需 |  |
|  | 滴定液管理 | 系统支持滴定液在复标审核通过后自动进入库存台账。 | 必需 |  |
|  | 滴定液管理 | 系统支持对库存滴定液进行领用，可根据领用的数量进行库存扣减。对于常规滴定液可直接使用，不做出库。 | 必需 |  |
|  | 滴定液管理 | 系统支持对过期滴定液进行销毁，记录包括销毁日期、操作人、销毁数量等。 | 必需 |  |
|  | 滴定液管理 | 系统支持对库存滴定液进行盘存并自动更新库存量、生成盘存记录。 | 必需 |  |
|  | 滴定液管理 | 系统支持在滴定液库存下查看滴定液的配制记录，可在检验记录中索引溶液配制记录。 | 必需 |  |
|  | 滴定液管理 | 系统支持当滴定液超过配制有效期后不能再被领用，当超过标定有效期后领用时需提醒需标定后再使用。 | 必需 |  |

    - 人员资质管理

| URS ID | 业务节点 | 需求内容 | 必需/期望 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 人员管理 | 系统支持建立检验人员信息台账，可管理检验人员基本信息和资质证书。 | 必需 |  |
|  | 人员管理 | 系统支持维护检验人员的资质授权信息，包括检验项目、检验方法、认证日期、过期日期。 | 必需 |  |
|  | 人员管理 | 系统支持在检验任务分配时可根据检验项目的资质要求过滤检验人员。 | 必需 |  |

    - 培养基管理

| URS ID | 业务节点 | 需求内容 | 必需/期望 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 培养基管理 | 系统支持维护培养基信息，包括培养基编号、培养基名称、规格、用途。 | 必需 |  |
|  | 培养基管理 | 系统支持进行培养基入库，可记录生产厂家、生产批号、入库日期、数量、单位、保存条件、存放位置、保存条件、灭菌方式、pH值信息。 | 必需 |  |
|  | 培养基管理 | 系统支持对库存培养基进行领用、盘存、销毁、延长有效期等操作，并自动生成操作记录。 | 必需 |  |
|  | 培养基管理 | 系统支持依据培养基管理规程维护培养基日常记录模板，包括无菌检查记录模板、灵敏度检查记录模板、适用性检查记录模板。 | 必需 |  |
|  | 培养基管理 | 系统支持根据记录模板创建培养基电子检查记录，在线填写检查内容。 | 必需 |  |

    - 菌种管理

| URS ID | 业务节点 | 需求内容 | 必需/期望 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 菌种管理 | 系统支持维护实验室常用菌种基本信息，包括菌种名称、菌种代号、CMCC编号、ATCC编号。 | 必需 |  |
|  | 菌种管理 | 系统支持依据菌种管理规程维护菌种日常记录模板，包括纯度检查记录模板、复苏记录模板、传代记录模板。 | 必需 |  |
|  | 菌种管理 | 系统支持标准菌种的入库管理，记录包括菌种来源、标准菌号、菌种管理号、代次、有效期至、入库数量、保存条件、保存位置、保存方法和入库人、入库日期。 | 必需 |  |
|  | 菌种管理 | 系统支持以树形结构展示各菌种代次间关系。 | 必需 |  |
|  | 菌种管理 | 系统支持菌种入库时创建电子检查记录，在线填写检查内容。 | 必需 |  |
|  | 菌种管理 | 系统支持对菌种进行领用，可记录领用用途。 | 必需 |  |
|  | 菌种管理 | 系统支持菌种传代管理，可创建电子传代记录，可根据传代数量自动生成子代菌种。 | 必需 |  |
|  | 菌种管理 | 系统支持菌种领用后制备菌液，可在线记录制备过程，记录制备菌液浓度、有效期至、制备人、制备日期。 | 必需 |  |
|  | 菌种管理 | 系统支持菌种和菌液的效期管理，超期后自动更新菌种和菌液状态。 | 必需 |  |
|  | 菌种管理 | 系统支持菌种销毁，可在线记录销毁过程、灭菌过程。 | 必需 |  |

  - 检验业务流程管理

    - 请验管理

| URS ID | 业务节点 | 需求内容 | 必需/期望 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 请验管理 | 系统支持成品、中间体、原辅料等样品的请验，支持不同类型的请验对象设置不同的请验登记信息。 | 必需 |  |
|  | 请验管理 | 系统支持登记请验任务信息包括：样品类型、代码、名称、规格、批号、批量、生产日期、有效期、请验单位、检验目的等内容，对原辅料记录生产厂家、供应商、厂家批号、件数、复验期信息。 | 必需 |  |
|  | 请验管理 | 系统支持仅授权的请验人员可发起请验任务，可自动识别请验人和请验日期。 | 必需 |  |
|  | 请验管理 | 系统支持请验时选择对应的检验模板，根据模板系统可自动生成各类检验参数，包括质量标准、检验项目、检验方法、取样要求等信息。 | 必需 |  |
|  | 请验管理 | 系统可根据检验项目（全检、部分检）自动匹配检验计划。 | 必需 |  |
|  | 请验管理 | 系统支持根据样品类型按规则自动生成检验编号，检验编号生成规则支持自定义配置。 | 必需 |  |
|  | 请验管理 | 系统支持对检验任务设置“加急”，在后续流程环节可清晰查看到加急标记。 | 必需 |  |
|  | 请验管理 | 系统支持非常规样品请验，可发起临时请验任务。 | 必需 |  |
|  | 请验管理 | 系统支持在请验环节登记已提前取样样品信息（后续可跳过取样环节，直接流转至接收环节）。 | 必需 |  |
|  | 请验管理 | 系统支持在请验登记环节打印已有样品标签。 | 必需 |  |
|  | 请验管理 | 系统支持将请验任务提交进行审核确认，并自动触发消息提醒至审核人。 | 必需 |  |
|  | 请验管理 | 系统支持审核人可对请验单进行确认，确认无误可流转至后续环节，有问题则可退回请验发起人。 | 必需 |  |
|  | 请验管理 | 系统支持对设置了复验期的请验任务，可在临近复验期时进行提醒。 | 必需 |  |
|  | 请验管理 | 系统支持在待复验任务列表中快速创建复验的请验任务 | 必需 |  |
|  | 请验管理 | 系统支持子批次管理，支持多批请验后设置主子批次关系，并可实现主子批次的数据报告合并。 | 必需 |  |
|  | 请验台账 | 系统可自动生成请验台账，可检索已发起的请验任务信息。 | 必需 |  |
|  | 进度管理 | 系统可实时反馈请验任务的执行进度，包括每个样品的检验进度，对于临近检验到期日期的任务系统将自动标记提醒。 | 必需 |  |

    - 取样管理

| URS ID | 业务节点 | 需求内容 | 必需/期望 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 取样管理 | 系统支持请验审核通过后流转至取样环节，并自动触发消息提醒。 | 必需 |  |
|  | 取样管理 | 系统支持根据检验模板生成样品取样要求，包括检验样品和留样样品。 | 必需 |  |
|  | 取样管理 | 系统可根据请验批次件数按照标准取样规则自动计算理论取件数，并可登记实际取件数。存在二级包装的物料可根据每件包装数量计算最小取样单元数。 | 必需 |  |
|  | 取样管理 | 系统支持根据取样操作规程维护取样记录模板，可在取样节点生成电子版取样记录。 | 必需 |  |
|  | 取样管理 | 系统可登记样品取样的详细信息，包括取样器具、包装材料等。并可登记具体的取样样品的数量和规格。 | 必需 |  |
|  | 取样管理 | 系统可根据取样明细数量计算出取样总量，当取样总量小于检验模板中维护的计划取样数量时系统将自动触发提醒。 | 必需 |  |
|  | 取样管理 | 系统可根据实际取样样品的数量和规格生成样品清单，并可对每个样品库存容器打印样品标签、留样标签。 | 必需 |  |
|  | 取样管理 | 系统支持取样人员在线打印取样证。 | 必需 |  |
|  | 取样管理 | 系统支持对样品标签、留样标签进行自定义配置。 | 必需 |  |
|  | 取样管理 | 系统支持二次取样，在部分取样后即可进行取样确认送往实验室接收。 | 必需 |  |
|  | 取样管理 | 系统支持对取样数据、取样记录内容进行审核，取样审核通过后数据流转至接收环节。 | 必需 |  |
|  | 取样管理 | 系统可提供取样台账，可检索历史样品取样信息及记录。 | 必需 |  |

    - 样品接收

| URS ID | 业务节点 | 需求内容 | 必需/期望 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 样品接收 | 系统支持取样完成后，实验室样品接收人员可自动收到样品接收提醒。 | 必需 |  |
|  | 样品接收 | 系统支持扫码接收和手动接收两种方式，可通过扫码自动识别样品进行接收，也可通过逐项确认手工接收。 | 必需 |  |
|  | 样品接收 | 系统支持接收时对异常的样品进行标记并作说明，对于异常样品可选择不接收。 | 必需 |  |
|  | 样品接收 | 系统支持在样品接收时查看样品的取样记录。 | 必需 |  |
|  | 样品接收 | 系统支持对接收的样品设置样品的存放位置。 | 必需 |  |
|  | 样品接收 | 系统支持对样品设置多种流转方式，包括分样、留样、送往样品库。分样将样品送往分样岗位、留样则送往留样室进入留样台账、送往样品库则为进入样品库存台账。 | 必需 |  |
|  | 样品接收 | 系统支持对分样样品设置分样明细，包括分样的岗位，分样的样品库存分配。 | 必需 |  |
|  | 样品接收 | 系统支持对于分样样品可进行岗位接收。 | 必需 |  |
|  | 样品接收 | 支持样品接收异常时可将样品驳回到取样人或进行部分样品接收（只接收正常样品）。 | 必需 |  |

    - 检验任务管理

| URS ID | 业务节点 | 需求内容 | 必需/期望 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 检验任务管理 | 系统支持完成样品接收后，样品信息将流转至检测任务管理，任务分配人员可在此进行检验任务的分配。 | 必需 |  |
|  | 检验任务管理 | 系统支持各岗位人员自动可见本岗位的检验任务。 | 必需 |  |
|  | 检验任务管理 | 系统支持按批次样品进行检验任务分配，同时支持按检验项目进行多批次同时批量分配。 | 必需 |  |
|  | 检验任务管理 | 系统支持手动分配和自动分配，手动分配为手动选择检验任务的检验员，自动分配为系统自动分配给上次同项任务的检验员或者分配给默认检验员。 | 必需 |  |
|  | 检验任务管理 | 系统支持对特殊的检验任务可分配其单分析项的检验员。 | 必需 |  |
|  | 检验任务管理 | 系统支持分配任务时进行检验资质校验。无对应检项及方法资质的检验员无法进行分配。 | 必需 |  |
|  | 检验任务管理 | 系统支持批量分配，支持对已分配的进行重新分配。 | 必需 |  |
|  | 检验任务管理 | 系统支持检验任务可视化分配，可通过日历可视化查看当前岗位人员的任务负荷，可通过拖拽的方式将待分配的检验项目分配给检验员。 | 必需 |  |
|  | 检验任务管理 | 系统支持根据分配规则实现检验任务的自动排程分配，包括日前规划、按岗位分配或按检验项目分配等，系统将根据人员目前工作负荷择优分配。 | 必需 |  |

    - 检验执行

| URS ID | 业务节点 | 需求内容 | 必需/期望 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 检验执行 | 系统支持任务分配后检验员可自动接收到任务通知，并可在个人任务列表或工作台中查看到对应的检验任务及待处理的样品数量。 | 必需 |  |
|  | 检验执行 | 系统支持检验员在个人任务列表上创建检验任务集，可进行单批次样品检验或多批次样品检验。 | 必需 |  |
|  | 检验执行 | 系统支持根据检验项目和方法选择检验记录模板生成电子检验记录。 | 必需 |  |
|  | 检验执行 | 系统支持检验员查看当前分析方法的规程文件。 | 必需 |  |
|  | 检验执行 | 系统支持检验员录入各类型的检验结果，包括数值型结果、文本型结果。 | 必需 |  |
|  | 检验执行 | 系统支持数值型结果可以按设定的计算公式以及修约规则进行计算和修约。 | 必需 |  |
|  | 检验执行 | 系统支持文本型结果可按设定的备选结果进行选择，同时支持自由编辑文字结果。 | 必需 |  |
|  | 检验执行 | 系统支持跨检验项目结果引用，支持选择同请验任务批次下其他检验项目的结果，如含量检测引用水分测定结果。 | 必需 |  |
|  | 检验执行 | 系统支持对检验结果进行修改，并自动对修改过程进行审计跟踪，修改后会有数据标记。 | 必需 |  |
|  | 检验执行 | 系统支持样品的检验结果可根据设定的质量标准限值自动判定合格与否，不合格的结果将红色标记。 | 必需 |  |
|  | 检验执行 | 系统支持根据质量标准中维护的检出限值，对检验结果按“>=检出限”或“<=检出限”进行报出。 | 必需 |  |
|  | 检验执行 | 系统支持上传结果附件，如图谱文件等。 | 必需 |  |
|  | 检验执行 | 系统支持当检验过程中出现不合格时可进行异常上报，触发实验室调查流程。对于未进行实验室调查的系统将在提交结果时自动进行提醒。 | 必需 |  |
|  | 检验执行 | 系统支持对样品进行重测，可根据重测要求生成重测样品，发起重测流程。 | 必需 |  |
|  | 检验执行 | 系统支持重测完成后，可对重测数据进行处理。 | 必需 |  |
|  | 检验执行 | 系统支持调整检验方法，调整后会自动将原方法检验记录归档为历史记录并留存。 | 必需 |  |
|  | 检验执行 | 系统支持对检验任务设置协检员，协检员也可进行检验记录的编写（支持检验员和协检员同时编辑同一份记录）。 | 必需 |  |
|  | 检验执行 | 系统支持检验员无法完成检验工作时可进行检验任务转派。 | 必需 |  |
|  | 检验执行 | 系统支持创建参考品、标准品检验任务，样品可引用标准样品的检验结果。 | 必需 |  |
|  | 检验执行 | 系统提供检验台账，可检索已完成的所有检验数据。 | 必需 |  |
|  | 实验准备 | 系统支持样品未接收前可创建检验记录执行实验准备操作。 | 必需 |  |

    - 结果复核

| URS ID | 业务节点 | 需求内容 | 必需/期望 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 结果复核 | 系统支持检验员完成检验后将检验结果提交进行复核，结果复核可由同岗位的其他检验员操作；同时支持指定复核人复核。 | 必需 |  |
|  | 结果复核 | 系统支持复核人员复核时可查看检验的所有信息，包括检验记录内容、检验结果、附件等。 | 必需 |  |
|  | 结果复核 | 系统支持复核人员在查阅检验记录时，可对疑问内容或数据进行批注说明。 | 必需 |  |
|  | 结果复核 | 系统支持复核人员对异常结果进行退回，退回时可录入退回原因，系统可自动将退回数据进行标记。 | 必需 |  |
|  | 结果复核 | 系统支持设置多级结果复核流程。 | 必需 |  |

    - 报告编制

| URS ID | 业务节点 | 需求内容 | 必需/期望 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 报告编制 | 系统支持当样品的所有的检测任务完成并且复核通过后，业务自动流转至报告编制节点。 | 必需 |  |
|  | 报告编制 | 系统支持根据预设的报告模板自动生成样品检验报告。 | 必需 |  |
|  | 报告编制 | 系统支持对检验报告进行水印控制、可为检验报告设置电子报告章。 | 必需 |  |
|  | 报告编制 | 系统支持在线预览检验报告。 | 必需 |  |
|  | 报告编制 | 系统支持为每一份检验报告生成报告单流水号。 | 必需 |  |
|  | 报告编制 | 报告编制时可以查看每个样品的取样信息、质量标准信息、检验结果、检验记录、附件以及审计追踪记录。 | 必需 |  |
|  | 报告编制 | 系统支持当样品发生过重测、调查、结果修改时，系统有对应标记展示。 | 必需 |  |
|  | 报告编制 | 系统支持报告编制时如果发现错误，可对异常结果进行退回。 | 必需 |  |
|  | 报告编制 | 系统支持对于成品在报告编制时可查询其关联原辅料的检验结果。 | 必需 |  |
|  | 报告编制 | 系统支持当请验任务即将超期时进行标记提醒。 | 必需 |  |
|  | 自定义报告 | 系统支持当检验任务未全部完成时，可选择已完成的检验项目发起自定义报告申请。 | 必需 |  |
|  | 自定义报告 | 系统支持发起自定义报告申请审核流程。 | 必需 |  |
|  | 报告审核 | 系统支持报告编制节点确认无误后可提交数据至报告审核节点。 | 必需 |  |
|  | 报告审核 | 系统支持报告审核时可查看样品检验报告、每个样品的取样信息、质量标准信息、检验结果、检验记录、附件以及审计追踪记录等信息。 | 必需 |  |
|  | 报告审核 | 报告审核如发现问题可将数据进行退回，确认无误则可审核通过。 | 必需 |  |

    - 报告审批

| URS ID | 业务节点 | 需求内容 | 必需/期望 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 报告审批 | 系统支持报告审核后，业务流转至报告审批节点。 | 必需 |  |
|  | 报告审批 | 报告编制时可以查看每个样品的取样信息、质量标准信息、检验结果、检验记录、附件以及审计追踪记录。 | 必需 |  |
|  | 报告审批 | 系统支持当样品发生过重测、调查、结果修改时，系统有对应标记展示。 | 必需 |  |
|  | 报告审批 | 系统支持报告审批时如果发现错误，可对异常结果进行退回。 | 必需 |  |

    - 报告打印

| URS ID | 业务节点 | 需求内容 | 必需/期望 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 报告打印 | 系统支持报告审批通过可进行打印归档。 | 必需 |  |
|  | 报告打印 | 系统可设置报告预览时不可进行打印、导出等操作，可对报告打印进行权限控制。 | 必需 |  |
|  | 报告打印 | 系统支持记录报告打印时的详细信息，包括打印机、打印人、打印日期、打印流水号等。 | 必需 |  |
|  | 报告打印 | 系统支持查看报告的打印记录。 | 必需 |  |
|  | 报告打印 | 系统支持打印检验原始记录，支持检验记录打印时的详细信息，包括打印机、打印人、打印日期、打印流水号等。 | 必需 |  |

    - 样品管理

| URS ID | 业务节点 | 需求内容 | 必需/期望 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 样品管理 | 系统支持样品接收之后样品数据进入样品台账，可在样品台账中管理样品的使用。 | 必需 |  |
|  | 样品管理 | 样品台账内容包括检验编号、样品库存编号、样品名称、样品数量、存放位置、收样人、收样日期等信息。 | 必需 |  |
|  | 样品管理 | 样品台账下可对样品进行领用和归还操作，其中领用时可设置样品的用途。 | 必需 |  |
|  | 样品管理 | 系统支持根据领用和归还的量自动核算样品的结存量。 | 必需 |  |
|  | 样品管理 | 系统支持对样品进行二次分装，可对分装后样品打印样品标签。 | 必需 |  |
|  | 样品管理 | 系统支持扫码快速定位查询样品。 | 必需 |  |
|  | 样品管理 | 系统支持对样品台账数据进行导出。 | 必需 |  |
|  | 样品管理 | 系统支持当检验任务结束后可对剩余检验样品进行销毁，可触发样品销毁申请审核流程。 | 必需 |  |

    - 留样管理

| URS ID | 业务节点 | 需求内容 | 必需/期望 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 留样管理 | 样品接收后，留样样品自动流转至留样台账。留样管理员可进行留样接收确认，留样接收时可设置留样存放位置，留样过期日期。 | 必需 |  |
|  | 留样管理 | 系统支持留样样品临近过期日期时自动触发提醒，并支持在超过过期日期后自动变为过期状态。 | 必需 |  |
|  | 留样管理 | 系统支持对留样样品进行领用、盘存、延长有效期等操作，并自动生成操作记录。 | 必需 |  |
|  | 留样管理 | 系统支持在线发起留样样品领用流程，流程审核通过后留样样品可自动进行出库。 | 必需 |  |
|  | 留样管理 | 系统支持对过期样品进行销毁，可触发留样样品销毁申请审核流程。 | 必需 |  |
|  | 留样管理 | 系统支持进行留样观察操作，可自定义留样观察项，可记录每项观察结果、观察结论。 | 必需 |  |
|  | 留样管理 | 系统支持留样观察后根据观察周期设置下次观察日期，支持下次观察日期到期自动触发提醒。 | 必需 |  |

  - 稳定性考察管理

    - 稳定性模板管理

| URS ID | 业务节点 | 需求内容 | 必需/期望 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 模板管理 | 系统支持维护常用稳定性考察模板，可定义稳定性考察计划矩阵，包括考察时间点、考察条件、任务内容等。制定好的稳定性考察模板可在起草稳定性方案时直接调用。 | 必需 |  |
|  | 模板管理 | 系统支持采用多种模式维护稳定性考察时间点，包括直接设置时间点（如1个月、3个月、6个月）、设置日期循环规则（如每2个月、每15天）、设定指定的绝对取样日期。 | 必需 |  |
|  | 模板管理 | 系统支持设置稳定性考察条件，如15-25℃、2-8℃、-20℃等；并可设定每个考察条件下备份用的稳定性样品数量、单位、样品容器。 | 必需 |  |
|  | 模板管理 | 系统支持在设置考察时间和考察条件后，可在任意条件时间点下设置稳定性考察的任务内容（如取样检验）。 | 必需 |  |
|  | 模板管理 | 系统支持设置稳定性任务明细，包括检验计划、质量标准、检验项目、取样要求等。针对每个任务，系统可设置任务的提醒天数、完成期限。 | 必需 |  |

    - 稳定性考察方案

| URS ID | 业务节点 | 需求内容 | 必需/期望 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 稳定性方案 | 系统支持起草稳定性考察方案，包括方案编号、方案名称、版本、参考依据、考察计划等。 | 必需 |  |
|  | 稳定性方案 | 系统支持在稳定性考察方案中可维护稳定性考察产品的详细信息（物料编码、名称、生产日期、批号、有效期至）。 | 必需 |  |
|  | 稳定性方案 | 系统支持在一个稳定性方案中可以添加多个考察产品或多个产品批次。 | 必需 |  |
|  | 稳定性方案 | 系统支持对每个产品批次制定一个或多个考察计划，考察计划可通过调用稳定性考察模板直接生成，也可通过手工方式创建。 | 必需 |  |
|  | 稳定性方案 | 系统支持定义稳定性考察计划内容，包括考察时间点、考察条件及每个时间点的考察检验内容、质量标准等信息。 | 必需 |  |
|  | 稳定性方案 | 系统支持定义考察计划后，自动生成稳定性检验计划、取样计划以及样品备份计划。 | 必需 |  |
|  | 稳定性方案 | 系统支持相同产品不同批次间复制考察计划。 | 必需 |  |
|  | 稳定性方案 | 系统支持通过复制已有的稳定性考察方案进行快速创建。 | 必需 |  |
|  | 稳定性方案 | 系统支持稳定性方案审核审批流程，审核通过后的稳定性方案才允许执行。 | 必需 |  |
|  | 稳定性方案 | 系统支持对已审核通过的稳定性方案进行升版。 | 必需 |  |

    - 稳定性考察申请

| URS ID | 业务节点 | 需求内容 | 必需/期望 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 稳定性申请 | 系统支持稳定性方案审批后，可根据方案发起稳定性考察申请。 | 必需 |  |
|  | 稳定性申请 | 系统支持创建稳定性考察申请时自动同步稳定性方案中的产品信息（名称、生产日期、批号、有效期至）及考察内容信息（时间点、考察条件、任务内容）。 | 必需 |  |
|  | 稳定性申请 | 系统支持设置本次稳定性考察的计划开始日期、稳定性样品的存放位置、稳定性样品的放置方向。 | 必需 |  |
|  | 稳定性申请 | 系统支持设置稳定性T0时间点样品（系统后续自动引用产品同批次的常规送检样品的检验结果）。 | 必需 |  |
|  | 稳定性申请 | 系统支持稳定性考察申请审核流程，创建后需要进行审核生效。 | 必需 |  |

    - 稳定性考察执行

| URS ID | 业务节点 | 需求内容 | 必需/期望 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 稳定性执行 | 系统支持稳定性考察申请通过后可开始稳定性考察，可设置稳定性考察的开始日期。 | 必需 |  |
|  | 稳定性执行 | 系统支持当稳定性考察包含多个考察条件时，可对不同考察条件分别设置不同的开始日期。 | 必需 |  |
|  | 稳定性执行 | 系统支持根据考察开始日期和考察计划中的时间点自动计算出每次考察任务的执行日期。 | 必需 |  |
|  | 稳定性执行 | 系统根据考察任务的执行日期生成稳定性任务工单（如取样工单），稳定性任务工单会自动推送给计划中设定的责任人和责任部门。 | 必需 |  |
|  | 稳定性执行 | 系统支持对即将到期的稳定性任务工单进行标记和任务提醒。 | 必需 |  |
|  | 稳定性日程 | 系统支持以日历形式查看稳定性任务的整体执行安排，可查看每一天的稳定性任务数量和详细信息。 | 必需 |  |

    - 稳定性取样

| URS ID | 业务节点 | 需求内容 | 必需/期望 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 稳定性取样 | 系统支持稳定性考察开始后，按照设置的考察时间点自动生成稳定性取样工单。 | 必需 |  |
|  | 稳定性取样 | 系统支持取样人员按照计划取样要求进行稳定性样品取样操作，支持打印稳定性样品标签。 | 必需 |  |
|  | 稳定性取样 | 系统支持记录稳定性取样的开始和结束时间。 | 必需 |  |
|  | 稳定性取样 | 系统支持稳定性取样工单执行完成之后自动生成稳定性样品检验任务，进入样品检验流程。 | 必需 |  |

    - 稳定性样品检验

| URS ID | 业务节点 | 需求内容 | 必需/期望 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 稳定性样品检验 | 系统支持检验员对稳定性样品进行检验（包括检验任务管理、结果录入、结果复核）。 | 必需 |  |
|  | 稳定性样品审核 | 系统支持审核人员对稳定性样品的检验数据进行审核。如有异常可退回至检验员。 | 必需 |  |
|  | 稳定性样品审核 | 系统支持稳定性样品检测完成并审核通过后，系统可自动根据设置的报告模板生成稳定性样品检验报告。 | 必需 |  |
|  | 稳定性样品审核 | 系统支持在稳定性管理模块中集中查询稳定性样品的检验记录、检验结果和检验报告。 | 必需 |  |

    - 稳定性考察管理

| URS ID | 业务节点 | 需求内容 | 必需/期望 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 稳定性考察管理 | 系统支持管理进行中的稳定性考察任务，并可对稳定性考察任务进行控制，包括中止、暂停、终止。 | 必需 |  |
|  | 稳定性考察管理 | 系统支持稳定性考察任务的终止审核流程，审核通过后稳定性任务不再执行。 | 必需 |  |
|  | 稳定性考察管理 | 系统支持当稳定性考察方案升级后，执行中的稳定性考察任务可按照方案内容同步升级。 | 必需 |  |
|  | 稳定性考察管理 | 系统支持查看稳定性任务工单的执行状态、稳定性样品的取样状态、稳定性样品的检验结果。 | 必需 |  |
|  | 稳定性考察管理 | 系统支持查看已检测样品的检验记录、检验报告，并支持将检验结果输出为数据汇总表。 | 必需 |  |
|  | 稳定性考察管理 | 系统支持生成同检测项目同条件下不同时间点样品检测结果的趋势变化图、同检测项目同时间点不同条件下样品检测结果的趋势变化图。 | 必需 |  |
|  | 稳定性考察管理 | 系统支持生成同一批次条件下不同时间点样品检验数据的线性回归结果。 | 必需 |  |
|  | 稳定性报告 | 系统支持在稳定性执行过程中或执行后均可起草稳定性考察报告。 | 必需 |  |
|  | 稳定性报告 | 系统支持自动汇总已完成检验的稳定性样品检验结果，支持上传稳定性报告文件。 | 必需 |  |
|  | 稳定性报告 | 系统支持稳定性报告审核审批流程，并提供稳定性报告台账。 | 必需 |  |

    - 稳定性考察台账

| URS ID | 业务节点 | 需求内容 | 必需/期望 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 稳定性考察台账 | 系统支持建立稳定性考察台账，可对历史稳定性考察任务进行检索查询，可查询历史稳定性样品的检验结果、报告。 | 必需 |  |

  - 公用系统检验管理

    - 采样区域管理

| URS ID | 业务节点 | 需求内容 | 必需/期望 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 采样区域管理 | 系统支持维护水系统、环境样采样区域，可具体到每一个位置。 | 必需 |  |
|  | 采样区域管理 | 系统可在采样区域下维护检测的采样点位，定义包括采样点编号、采样点位置、阀门编号、所属设备、房间面积、最少采样量等信息。 | 必需 |  |
|  | 采样区域管理 | 系统可在采样点下维护采样点适用的检验模板和检验计划，设定采样点的取样要求、检验项目及质量标准。 | 必需 |  |
|  | 可视化点位 | 系统上传监测区域平面图，可自定义平面图上的各监测点位信息。 | 必需 |  |

    - 日程计划管理

| URS ID | 业务节点 | 需求内容 | 必需/期望 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 日程计划管理 | 系统支持创建公共系统监测日程计划，可设置计划年份、月份、责任部门。 | 必需 |  |
|  | 日程计划管理 | 系统支持设计日程计划的详细内容，可选择需要监测的采样点位、可设置监测起止日期及监测频率。 | 必需 |  |
|  | 日程计划管理 | 系统提供日程计划审核流程，日程计划经过审批后生效。 | 必需 |  |
|  | 日程计划管理 | 系统可在日程计划审批生效后选择是否启动或停止监测任务。 | 必需 |  |
|  | 日程计划管理 | 系统支持在日程计划管理模块中集中查询监测样品的检验记录、检验结果和检验报告。 | 必需 |  |

    - 监测任务管理

| URS ID | 业务节点 | 需求内容 | 必需/期望 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 监测任务管理 | 系统支持根据监测日程计划中设定的监测频率自动生成监测任务工单。 | 必需 |  |
|  | 监测任务管理 | 系统支持监测任务工单自动推送至监测日程计划中设定的责任部门。 | 必需 |  |
|  | 监测任务管理 | 系统支持临时发起监测任务，可直接选择需要监测的采样点。 | 必需 |  |
|  | 监测任务管理 | 系统提供临时监测任务审核流程，审核通过后生效。 | 必需 |  |
|  | 监测任务管理 | 系统支持生成的监测任务可根据设定的要求进行检测（如悬浮粒子）或执行取样操作（水系统）。 | 必需 |  |
|  | 监测日程管理 | 系统支持以日历形式查看监测任务的整体执行安排，可查看每一天的监测任务数量和详细信息。 | 必需 |  |
|  | 可视化监测 | 系统可根据监测平面图实时查看监测情况，系统可自动对检测正常和异常的点进行标记。 | 必需 |  |

    - 监测样品取样

| URS ID | 业务节点 | 需求内容 | 必需/期望 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 监测样品取样 | 系统支持对于需要取样的监测任务进行取样操作，采样人员可记录采样样品信息，并可根据需求生成电子版取样记录。 | 必需 |  |
|  | 监测样品取样 | 系统支持打印样品标签，取样完成后样品自动流转至接收环节。 | 必需 |  |
|  | 监测样品取样 | 系统支持对于现场直接取样检验的样品，可直接登记检验结果，不需要进行样品接收。 | 必需 |  |
|  | 监测样品取样 | 系统支持样品取样时可通过扫码实现自动记录取样信息。 | 必需 |  |

    - 监测样品检验

| URS ID | 业务节点 | 需求内容 | 必需/期望 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 监测样品检验 | 系统支持检验员对监测样品进行检验（包括检验任务管理、结果录入、结果复核）。 | 必需 |  |
|  | 监测样品审核 | 系统支持审核人员对监测样品的检验数据进行审核。如有异常可退回至检验员。 | 必需 |  |
|  | 监测样品审核 | 系统支持监测样品检测完成并审核通过后，系统可自动根据设置的报告模板生成样品检验报告。 | 必需 |  |

    - 公用系统监测台账

| URS ID | 业务节点 | 需求内容 | 必需/期望 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 公共系统监测台账 | 系统支持建立公共系统监测台账，可对历史监测任务进行检索查询。 | 必需 |  |
|  | 公共系统监测台账 | 系统支持根据采样点的监测结果生成点位监测趋势图，并支持选择多个监测点位进行监测数据对比。 | 必需 |  |
|  | 公共系统监测台账 | 系统支持查看已检测样品的检验记录、检验报告，并支持将检验结果输出为数据汇总表。 | 必需 |  |

  - 实验室异常调查

| URS ID | 业务节点 | 需求内容 | 必需/期望 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 实验室调查 | 系统支持当在检验过程中出现实验室异常时（如OOS、OOT），检验员可进行异常上报。 | 必需 |  |
|  | 实验室调查 | 系统支持出现异常调查后，可控制调查未结束前当前检测项目不能流程到下个环节。 | 必需 |  |
|  | 实验室调查 | 系统支持对检验员提交的异常进行审核确认，如无需调查可直接关闭流程，如需调查可在系统中启动后续调查流程。 | 必需 |  |
|  | 实验室调查 | 系统支持执行实验室调查流程，包括初步调查、全面调查等，可记录调查内容、结论等信息。 | 必需 |  |
|  | 实验室调查 | 系统支持把线下的调查过程记录上传到LIMS中。 | 必需 |  |
|  | 实验室调查 | 系统支持调查过程中执行样品重测、重采样动作，并可对重测、重采样检测任务进行特殊标识。 | 必需 |  |
|  | 实验室调查 | 系统支持样品重测时自动生成当前调查检验项目的重测任务，检验人员可在系统中领取任务、执行检测。 | 必需 |  |
|  | 实验室调查 | 系统支持样品重取样时自动生成当前样品新的取样任务，取样人员可在系统中再次执行取样操作。 | 必需 |  |
|  | 实验室调查 | 系统支持根据调查结果将重测或重取样样品结果和原异常结果进行报出替换。 | 必需 |  |
|  | 实验室调查 | 系统支持对调查结果进行评估和关闭。 | 必需 |  |
|  | 实验室调查 | 系统支持关闭调查后，当前被调查检验项目可继续执行下一步操作。 | 必需 |  |

  - 电子检验记录

| URS ID | 业务节点 | 需求内容 | 必需/期望 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 检验记录模板 | 系统支持在线编辑维护检验记录模板，可按照检验操作规程定义检验记录内容，支持记录模板的审核、发布、升版等流程。 | 必需 |  |
|  | 检验记录模板 | 系统支持设置检验记录中每一个位置的数据录入要求，包括日期、文本、下拉框、复选框等。 | 必需 |  |
|  | 检验记录模板 | 系统支持设置检验记录中任一录入位置是否必填、并可对必填值进行范围控制。 | 必需 |  |
|  | 检验记录模板 | 系统支持设置检验记录中任一录入位置是否需要取值于资源数据（如库存批号、仪器编号）；并可支持级联更新，如在选择滴定液的时候自动同步滴定液浓度至指定位置。 | 必需 |  |
|  | 检验记录模板 | 系统支持设置检验记录中任一录入位置是否需要进行数据采集，以及数据采集的方式（串口采集、图谱采集）。 | 必需 |  |
|  | 检验记录模板 | 系统支持设置检验记录中任一录入位置是否需要进行电子签名，以及设置电子签名的格式。 | 必需 |  |
|  | 检验记录模板 | 系统支持检验记录模板的版本管理。可对模板进行复制、导出、导入。 | 必需 |  |
|  | 检验记录模板 | 系统支持通过导入Excel的方式快速创建电子记录模板。 | 必需 |  |
|  | 检验记录模板 | 系统支持对维护的检验记录模板进行审核，审核通过后可发布使用。 | 必需 |  |
|  | 检验记录模板 | 系统支持对已有检验记录模板进行升版，升版后需进行再次审核后生效。 | 必需 |  |
|  | 检验记录 | 系统支持检验记录创建后自动获取请验批次信息。 | 必需 |  |
|  | 检验记录 | 系统支持检验记录中可动态选择仪器设备、试剂物料，并可通过扫码快速检索。 | 必需 |  |
|  | 检验记录 | 系统支持检验记录中可动态采集仪器结果数据。 | 必需 |  |
|  | 检验记录 | 系统支持检验记录填写时调用设备摄像头，可直接拍照上传。 | 必需 |  |
|  | 检验记录 | 系统支持对采集的图谱同标准图谱进行比对。 | 必需 |  |
|  | 检验记录 | 系统支持在检验记录中引用其他相关样品的检验结果并自动记录其来源，支持引用关联的其他检验记录编号，并可直接进行检验记录的链接跳转。 | 必需 |  |
|  | 检验记录 | 系统支持除引用样品结果外，可引用其他数据和记录，如引用溶液配制记录。 | 必需 |  |
|  | 检验记录 | 系统支持检验记录中预置计算公式并自动计算结果，并可设置结果的修约规则。 | 必需 |  |
|  | 检验记录 | 系统支持检验记录中完成结果填写后自动反馈到检验项目。 | 必需 |  |
|  | 检验记录 | 系统支持检验记录中任一数据修改均自动进行审计跟踪。 | 必需 |  |
|  | 检验记录 | 系统支持检验记录提交时自动进行必填项校验。 | 必需 |  |
|  | 检验记录 | 系统支持检验记录多人同时在线编辑。 | 必需 |  |
|  | 检验记录 | 系统支持对检验记录进行打印，并支持在打印检验记录时系统可自动合并其检验记录下的图谱文件信息。 | 必需 |  |
|  | 检验记录 | 系统支持打印检验记录时同时打印出检验记录的审计记录，作为一份文件进行整体输出。 | 必需 |  |
|  | 检验记录 | 系统支持检验记录在审核时可对任意一个单元数据进行批注，以便于检验员定位问题。 | 必需 |  |

  - 统计查询

| URS ID | 业务节点 | 需求内容 | 必需/期望 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 统计查询 | 系统支持在进度管理模块中查询当前已有请验批次的检验进度，可具体到每个检验项目的检验状态。 | 必需 |  |
|  | 统计查询 | 系统支持按岗位、人员、样品接收日期查询检验人员的工作量，并可查看已完成的任务清单和未完成的任务清单。 | 必需 |  |
|  | 统计查询 | 系统支持检验员在工作台上可直观查看到当前待检验的样品数、检验中的样品数、复核中的样品数、系统可自动计算检验员当月的任务按时完成率。 | 必需 |  |
|  | 统计查询 | 系统支持在数据面板上统计当前待检验的任务总数，并支持查看任务详细信息、支持导出任务清单。 | 必需 |  |
|  | 统计查询 | 系统支持在数据面板上统计当前检验超期的任务总数，并支持查看超期任务详细信息、支持导出任务清单。 | 必需 |  |
|  | 统计查询 | 系统支持在数据面板上统计当前超标检验项目总数，并支持查看超标任务详细信息、支持导出任务清单。 | 必需 |  |
|  | 统计查询 | 系统支持在数据面板上统计周期内检验任务的创建量，并支持查看任务详细信息、支持导出任务清单。 | 必需 |  |
|  | 统计查询 | 系统支持在数据面板上统计周期内检验任务的完成量，并支持查看任务详细信息、支持导出任务清单。 | 必需 |  |
|  | 统计查询 | 系统支持在数据面板上统计周期内检验任务的分布，并支持查看任务详细信息、支持导出任务清单。 | 必需 |  |
|  | 统计查询 | 系统支持在数据面板上统计周期内检验任务的超标批次分布，并支持查看任务详细信息、支持导出任务清单。 | 必需 |  |

  - SPC统计

| URS ID | 业务节点 | 需求内容 | 必需/期望 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | SPC统计 | 系统内置SPC过程控制分析工具，支持直接按样品名称、检验项目、请验周期检索样品检验结果数据后生成SPC控制图（包括I-MR控制图、Xbar-R控制图、Xbar-S控制图）。 | 必需 |  |
|  | SPC统计 | 系统支持按指定模板导入外部数据生成SPC控制图。 | 必需 |  |
|  | SPC统计 | 系统支持生成SPC控制图时设置校验准则（如一个点远离中心线超过3个标准偏差、n点连续上升或下降），设置准则后系统将对不合格数据进行标记。 | 必需 |  |

- 仪器数据采集

| URS ID | 业务节点 | 需求内容 | 必需/期望 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 串口采集 | 系统支持对具备采集条件的串口设备，通过RS232、RS485、USB外接接口采集设备的结果数据。如电子天平、PH计、水分测定仪等设备。 | 必需 |  |
|  | 串口采集 | 系统支持根据不同类型仪器定义不同的采集模型，包括模型编码、采集类型（串口、网络）。对于串口采集可定义其串口号、波特率等信息；对于网络采集可定义其IP、端口。 | 必需 |  |
|  | 串口采集 | 系统支持自定义解析方法，并支持在线测试。 | 必需 |  |
|  | 预称重 | 系统支持对样品、试剂进行预称重操作，提前测定称量结果并支持审核确认。预称重数据支持在检验记录中被引用。 | 必需 |  |
|  | 图谱采集 | 系统支持解析分析仪器的结果图谱文件（格式包括PDF、EXCEL、TXT），可读取图谱中的结果数据，并确保读取数据的准确性。 | 必需 |  |
|  | 图谱采集 | 系统支持根据不同图谱类型定义不同采集模型。 | 必需 |  |
|  | 图谱采集 | 系统支持定义图谱数据解析规则，包括采集字段名、匹配标识等。 | 必需 |  |
|  | 图谱采集 | 系统支持图谱采集、解析时同步归档图谱原文件。 | 必需 |  |
|  | 图谱采集 | 系统支持在线进行图谱采集解析测试，并确保数据的准确性。 | 必需 |  |

- 系统集成接口

| URS ID | 业务节点 | 需求内容 | 必需/期望 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 系统接口 | 系统至少支持与WMS系统集成实现物料主数据同步、物料样品请验、检验反馈等。 | 必需 |  |
|  | 系统接口 | 系统至少支持与WMS集成同步LIMS中样品取样信息等。 | 必需 |  |
|  | 系统接口 | 系统至少支持与ERP系统集成实现物料主数据同步、样品请验、检验结果反馈等。 | 必需 |  |
|  | 系统接口 | 系统至少支持与MES系统集成实现生产样品请验、检验结果反馈等。 | 必需 |  |
|  | 系统接口 | 系统至少支持自动生成接口日志等。 | 必需 |  |

- 系统管理需求

  - 部门管理

| URS ID | 业务节点 | 需求内容 | 必需/期望 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 部门管理 | 系统支持按组织结构维护部门信息，可设置部门名称、部门编号、部门负责人。 | 必需 |  |
|  | 部门管理 | 系统支持在部门下创建用户账号。 | 必需 |  |

  - 用户角色管理

| URS ID | 业务节点 | 需求内容 | 必需/期望 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 用户角色 | 系统支持创建系统用户信息，包括用户工号、用户账号、用户姓名、部门、性别、邮箱。 | 必需 |  |
|  | 用户角色 | 系统为每个用户分配一个用户账号访问系统。 | 必需 |  |
|  | 用户角色 | 系统支持角色管理，每个角色可分别设置系统功能菜单的访问权限，可设置功能页面中功能按钮的访问权限。 | 必需 |  |
|  | 用户角色 | 系统支持每个角色在功能菜单访问权限的基础上，设置页面数据的访问权限，包括是否可以查看部门及子部门数据、是否可以查看岗位数据，是否可以查看所有数据。 | 必需 |  |
|  | 用户角色 | 系统支持给每个用户设置角色，控制每个用户可访问的功能权限，确保功能数据的安全。 | 必需 |  |
|  | 用户角色 | 系统可对用户状态进行控制。用户状态为“正常”可正常使用系统，为“冻结”时禁止登录系统。其中“冻结”状态的用户经系统管理员变更为“正常”状态后可继续使用系统。 | 必需 |  |

  - 密码策略管理

| URS ID | 业务节点 | 需求内容 | 必需/期望 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 密码策略 | 系统支持设置密码复杂度，可设置低、中、高三个层级。 | 必需 |  |
|  | 密码策略 | 系统可设置密码最小长度、密码有效期，密码超期后自动锁定。 | 必需 |  |
|  | 密码策略 | 系统可设置允许登录失败次数、登录失败锁定时长，当访问失败后可自动锁定账号。 | 必需 |  |
|  | 密码策略 | 系统支持设定账户登录超时时长，超时未操作后账户可自动退出。 | 必需 |  |
|  | 密码策略 | 系统支持新建用户或者密码重置后登录系统时要求强制修改密码。 | 必需 |  |

  - 电子签名

| URS ID | 业务节点 | 需求内容 | 必需/期望 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 电子签名 | 系统支持电子签名功能，并支持系统管理员根据场景进行设置。 | 必需 |  |
|  | 电子签名 | 系统支持设置电子签名方式，包含单人签名和双人签名模式。 | 必需 |  |

  - 审计跟踪

| URS ID | 业务节点 | 需求内容 | 必需/期望 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 审计跟踪 | 系统提供全面审计跟踪，审计跟踪记录后不能被修改、删除或隐藏。 | 必需 |  |
|  | 审计跟踪 | 系统支持自动审计数据的创建、修改、删除操作，可记录操作人、操作时间、修改内容（修改项、修改前和修改后的数据）。 | 必需 |  |
|  | 审计跟踪 | 系统支持审计追踪记录能在系统中查询，可按照操作模块、操作人、操作IP、操作时间进行检索。 | 必需 |  |
|  | 审计跟踪 | 系统支持自动生成系统登录日志，每次访问自动记录。 | 必需 |  |

  - 工作流管理

| URS ID | 业务节点 | 需求内容 | 必需/期望 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 工作流管理 | 系统提供图形化工作流配置工具，支持在线设计工作流程、配置流程节点信息。 | 必需 |  |
|  | 工作流管理 | 系统支持对工作流版本管理，可对工作流进行修改、升版。 | 必需 |  |

  - 标签模板管理

| URS ID | 业务节点 | 需求内容 | 必需/期望 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 标签管理 | 系统提供图形化标签设计工具，支持在线进行标签设计绘制，包括样品标签、留样标签、试剂标签等。 | 必需 |  |
|  | 报告模板管理 | 系统支持对各类报告模板进行维护管理，如成品报告模板、原辅料报告模板。 | 必需 |  |
|  | 报告模板管理 | 系统采用Word方式进行报告设计，无需单独采购其他任何报表工具。 | 必需 |  |
|  | 自定义报表 | 系统支持自定义设计报表，支持设置报表的查询检索条件。 | 必需 |  |

- CSV验证需求

| URS ID | 业务节点 | 需求内容 | 必需/期望 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CSV验证 | LIMS系统以GAMP5作为计算机系统验证生命周期方法的基础。 | 必需 |  |
|  | CSV验证 | 供应商需主导完成IQ、OQ验证工作，并提供验证方案、报告文档于甲方审核后生效。 | 必需 |  |
|  | CSV验证 | 供应商需提供标准PQ方案和报告模板于甲方并提供培训，供应商应指导和辅助甲方完成首次PQ验证工作。 | 必需 |  |
|  | CSV验证 | 供应商提交的验证文件如下： - 用户需求说明书URS - 验证计划VP - 系统功能说明书FS - 系统配置说明书CS - 设计确认报告DQ - 风险评估RA - 现场验收测试SAT - 系统安装确认方案IQP - 系统安装确认方案IQR - 系统运行确认方案（OQP) - 系统运行确认报告（OQR） - 系统性能测试方案模板（PQP） - 系统性能测试报告模板（PQR） - 需求跟踪矩阵(RTM) - 验证总结模板（VSR） | 必需 |  |

- 项目交付要求

  - 验收标准

| URS ID | 业务节点 | 需求内容 | 必需/期望 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 验收标准 | 系统各功能模块满足本需求说明书中规定的业务管理要求和系统管理需求后，签批SAT报告。 | 必需 |  |
|  | 验证标准 | 供应商完成系统的IOPQ验证，并由甲方进行审批确认。 | 必需 |  |

  - 培训要求

| URS ID | 业务节点 | 需求内容 | 必需/期望 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 培训要求 | 在系统投入日常使用前，供应商向相关的用户提供系统操作培训。 | 必需 |  |
|  | 培训要求 | 供应商应提供的培训内容包括：系统安装（软件、硬件）；系统配置；系统操作；系统维护；系统验证。 | 必需 |  |
|  | 培训要求 | 供应商必须事先提供针对这些课程的培训计划和培训材料。 | 必需 |  |

  - 售后要求

| URS ID | 业务节点 | 需求内容 | 必需/期望 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 售后服务 | 系统自验收交付后免费质保1年。 | 必需 |  |
|  | 售后服务 | 售后方式支持包括：400电话，公众号，特定人员移动电话，邮件等 | 必需 |  |
|  | 售后服务 | 工作日电话系统即时响应，其余渠道1小时内快速响应；非工作日4小时响应 | 必需 |  |
|  | 售后服务 | 显著影响用户使用软件或平台功能的关键性错误，在24 小时内提供解决方案。使软件使用功能或操作受限的问题，在2 个工作日内提供解决方案。 其余问题，在5个工作日内提供解决方案 | 必需 |  |
|  | 售后服务 | 服务内容包括：产品基础问题即时疑难解答、产品使用线上指导、故障初步排查-解决-跟踪-客户反馈闭环管理、客户满意度调查、市场推广，商机合作 | 必需 |  |
|  | 售后服务 | 支持CSM专员定期拜访。 | 必需 |  |

  - 交付约束

以下约束造成LIMS交付工期影响，需由甲乙双方协商处理。

LIMS交付过程中，用户没有真实且完整的需求提供到项目组造成后期需求返工。

- LIMS搭建的硬件平台约束。LIMS环境的硬件平台要求甲方在LIMS上线及验证前完成。

- LIMS与检验分析仪器集成约束。有些检验分析仪器不能提供可靠的数据输出接口。

- LIMS与第三方系统集成约束。如第三方系统尚未达到集成标准或不满足GMP、FDA等相关要求则不能与LIMS进行集成。

- 软硬件要求

  - 服务器

- 根据LIMS系统对服务器及操作系统的要求，配备对应的超融合服务器（双服务器）。

| 楼栋 | 楼层 | 区域 |
| --- | --- | --- |
| 行政大楼 | 实验室1楼 | 普通实验区、洁净区，全覆盖 |
|  | 实验室4楼 | 普通实验区、洁净区，全覆盖 |
| 生产大楼 | 生产大楼1楼 | 洁净区：冻干车间A线（5个点位）、冻干车间B线（5个点位）、称量中心（1个点位） 普通区：库房（1个点位）、水站（1个点位） |
|  | 生产大楼2楼 | 洁净区：基因车间A线（2个点位）、B线（2个点位）、D线（2个点位）、E线（2个点位） 普通区：水站（2个点位） |

  - 网络

  - 客户端

- LIMS满足多平台客户端使用。

| 设备类型 | 设备要求 | 备注说明 |
| --- | --- | --- |
| 显示屏 | 实时显示检验进度，不小于55英寸 | 1台 |
| PC端 | 硬盘：512G SSD+1T HDD cpu：i7-14700及以上 显卡：独立显卡 显示器：1920*1080及以上 浏览器：基于Chrome内核浏览器，包括Google Chrome、Microsoft Edge及国产Chrome内核浏览器。 | 2台 |
| 移动平板 | 操作系统：Microsoft Surface 屏幕尺寸：10寸以上 存储内存：64G及以上 运行内存：4G（IOS 2G）及以上 | 30个 |

  - 其他硬件

| 设备类型 | 设备要求 | 备注说明 |
| --- | --- | --- |
| 标签打印机 | 采用无线网络连接或有线直连，可扫描识别各种表面上的条形码、二维码、屏幕码等 | 3台 |
| 扫码枪 | 采用无线网络连接/串口/以太网口，热转印方式，精度不低于300dpi | 8把 |
| WiFi串口 转接器 | RS232/485 WIFI串口服务器，支持WIFI转网口。 | / |

- 接入仪器清单

| 序号 | 检验仪器名称 | 规格型号 | 数量 | 存放位置 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 高效液相色谱仪 | Agilent 1260 II | 1 | 仪器二室 | 1楼 |
|  | 高效液相色谱仪 | Waters e2695 | 1 |  |  |
|  | 高效液相色谱仪 | Waters e2695-2 | 1 |  |  |
|  | 高效液相色谱仪 | Waters e2695-3 | 1 |  |  |
|  | 气相色谱仪 | Agilent8890 | 1 | 气相检测室 |  |
|  | 密封试验仪 | -- | 1 |  |  |
|  | 酶标仪 | VERSA max | 1 | 活性检测室 |  |
|  | 自动电位滴定仪 | G20 | 1 | 标液室 |  |
|  | 库仑法卡氏水分测定仪 | 917Coulometer | 1 | 水分检测室 |  |
|  | 容量法水分仪 | 787KF | 1 |  |  |
|  | 微粒分析仪 | GWF-8JA | 1 | 微粒检测室 |  |
|  | 傅里叶变换红外光谱仪 | Spectrum Two | 1 | 红外检测室 |  |
|  | 自动旋光仪 | SGW®-532 | 1 |  |  |
|  | 总有机碳分析仪 | HTY-DI1000 | 1 | 仪器一室 |  |
|  | 总有机碳分析仪 | HTY-DI1000 | 1 |  |  |
|  | 总有机碳分析仪 | HTY-DI1000C | 1 |  |  |
|  | 总有机碳分析仪 | HTY-1500 | 1 |  |  |
|  | 渗透压摩尔浓度测定仪 | SMC 30D | 1 |  |  |
|  | 紫外可见分光光度计 | UV-2600 | 1 |  |  |
|  | 电导率仪 | -- | 1 |  |  |
|  | 电导率仪 | FE38 | 1 |  |  |
|  | pH计 | -- | 1 |  |  |
|  | pH计 | FE28 | 1 |  |  |
|  | 扫描仪 | GS-900TM | 1 |  |  |
|  | 扫描仪 | GEL DOCTM XR+ | 1 |  |  |
|  | 电子天平 | CPA225D | 1 | 天平室 |  |
|  | 电子天平 | MS204S | 1 |  |  |
|  | 电子天平 | secura 225D-1CN | 1 | 水分检测室 |  |
|  | 鲎试验微生物快速检测仪 | ELx808IULAL | 1 | 4楼生测室 | 4楼 |
|  | 酶标仪 | MD i3x | 1 | 4楼生物检测室 |  |